| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 |  | Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: rsx@nt-rt.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА

ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА ЖИДКОСТИ

Нижеприведенные данные необходимы для правильного выбора комплекта расходомера жидкости в соответствии с назначением и условиями применения и для определения параметров его калибровки

| №пп |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Данные заказчика. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предприятие |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Почтовый адрес |  |  |  |  |  |
| 1.3 | E-mail, Web-сайт |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Тел./факс |  |  |  |  |  |
| 2 | Узел учёта. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Тип узла учёта |  |  | Коммерческий |  |  |
|  |  |  |  | Некоммерческий |  |  |
| 2.2 | Вид исполнения узла учета по взрывозащите |  |  | Искробезопасная цепь (1ExibCT5) |  |  |
|  |  |  |  | Невзрывозащищенное исполнение |  |  |
| 3 | Необходимые измерения. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Измерение расхода и объема в рабочих условиях |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Измерение расхода и объема, приведенных к стандартным условиям (п. 4.7) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Измерение расхода и объема жидкости в рабочих условиях с повышенной точностью для поверочной установки |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Измерение массового расхода, объема и массы (для жидкостей, у которых плотность при стандартной температуре величина постоянная) |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Измерение массового расхода, объема и разности масс одной жидкости (для жидкостей, у которых плотность при стандартной температуре величина постоянная) в циркуляционных системах |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Измерение объема, расхода и массы жидкости с применением поточного плотномера в системах налива и дозирования |  |  |  |  |  |
| 4 | Параметры жидкости. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Наименование жидкости |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Наименование агрессивных примесей |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Концентрация агрессивных примесей |  |  |  |  | % |
| 4.4 | Размер частиц механических примесей |  |  |  |  | мкм. |
| 4.5 | Предельная концентрация механических примесей |  |  |  |  | % |
| 4.6 | Коэффициент температурного расширения жидкости при стандартной температуре |  |  |  |  | 1/ºС |
| 4.7 | Стандартная температура |  |  | t standard = 15 ºС - ; t standard = 20 ºС - ; Другая _____ºС - . |  |  |
| 5 | Условия измерения. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Расход измеряемой жидкости в рабочих условиях |  |  | Q min =_____ м3/час; Q ном =_____ м3/час; Q max =_____ м3/час; |  |  |
| 5.2 | Температура измеряемой жидкости |  |  | t min =______ ºС; t nom = _____ ºС; t max = ______ ºС. |  |  |
| 5.3 | Температура окружающего воздуха в месте установки первичного преобразователя |  |  | t min =______ ºС; t nom = _____ ºС; t max = ______ ºС. |  |  |
| 5.4 | Температура окружающего воздуха в месте установки вторичного прибора |  |  | t min =______ ºС; t nom= _____ ºС; t max= ______ ºС. |  |  |
| 5.5 | Рабочее избыточное давление жидкости |  |  | Р min= _____ МПа; Р nom= ____ МПа; Р max= _____ МПа. |  |  |
| 5.6 | Условное давление для турбинного преобразователя расхода |  |  | Р у=1,6 МПа-; Ру = 2,5 МПа-; Ру = 4,0 МПа-; Р у= 6,3 МПа-; Ру = 20,0 МПа-. |  |  |
| 5.7 | Кинематическая вязкость измеряемой жидкости при температурах по п.4.7, п.5.2 |  |  |  (при t standard) = _____ сСт.;  (при t min) = _____ сСт.;  (при t nom) = _____ сСт.;  (при t max) = _____ сСт.; |  |  |
| 5.8 | Плотность измеряемой жидкости при температурах по п.4.7, п.5.2 |  |  |  (при t standard) = _____ кг/м3;  (при t min) = _____ кг/м3;  (при t nom) = _____ кг/м3;  (при t max) = _____ кг/м3; |  |  |
| 6 | Метрологические требования. Зависят от диапазонов расходов, вязкостей, плотностей, температур измеряемой жидкости. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Требуемая допускаемая относительная погрешность измерения |  |  |  | % |  |
| 6.2 | Количество точек калибровки по п.3.3 |  |  | Q1 =____ м3/час.; Q2 =____ м3/час.; Q3 =____ м3/час.; Q4 =____ м3/час.; Q5 =____ м3/час.; Q6 =____ м3/час.; Дополнительные точки : |  |  |
| 7 | Технологические данные присоединительного трубопровода. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Наружный диаметр |  |  |  | мм. |  |
| 7.2 | Толщина стенки |  |  |  | мм. |  |
| 7.3 | Марка материала |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Исполнение фланцев ТПР |  |  | Ответные фланцы по ГОСТ 12815-80 |  |  |
|  | Исполнение 1 (плоский) |  |  | Исполнение 1 (плоский) |  |  |
|  | Исполнение 3 (впадина) |  |  | Исполнение 2 (выступ) |  |  |
|  | Исполнение 5 (паз) |  |  | Исполнение 4 (шип под паронит) |  |  |
|  | Исполнение 9 (паз) |  |  | Исполнение 8 (шип под фторопласт) |  |  |
| 8 | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Струевыпрямитель |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Шпильки (болты), гайки, прокладки |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Фильтр |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Запорно-регулирующая арматура |  |  |  |  |  |
| 9 | Вторичный прибор с выходом RS485 ModBus. |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Вычислитель ИМ2300 |  |  | Щитовое исполнение ИМ2300ЩМ1 Настенное исполнение ИМ2300Н1 Исполнение на рейку DIN ИМ2300DIN |    |  |
| 9.2 | Токовый выход с источником питания 24В только для щитового исполнения ИМ2300ЩМ1 |  |  | токовый выход 4-20мА для Q [4мА=0 м3/час; 20мА=Qmax м3/час] токовый выход 4-20 мА для Р или для T [ ] |   |  |
| 9.3 | Цена деления младшего разряда измеряемого объема |  |  | 1 литр -  ; 0,01 м3 -  ; 0,1 м3 -  ; 1 м3 -  . |  |  |
| 9.4 | Периодичность записи текущих параметров в архив (выбрать одно цифровое значение и один параметр времени) |  |  | 1-  ; 2 -  ; 5 -  ; 10 -  ; 30 -  . мин. -  ; час -  ; сутки -  . |  |  |
| 9.5 | Расстояние между первичными преобразователями и вторичным прибором |  |  |  | м. |  |
| 9.6 | Кабели связи между первичными преобразователями и вторичным прибором |  |  | Поставка в комплекте |  |  |
| 9.7 | Устройство грозозащиты линий RS 485 |  |  | ИМ 2314 |  |  |
| 9.8 | Конвертор (гальваническая изоляция) |  |  | RS232<=>RS485 ИМ 2316.70 USB<=>RS485 ИМ 2316.90 |   |  |
| 9.9 | Считыватель архива |  |  | ИМ2330-16Щ для ручного съёма архивов |  |  |
| 9.10 | Кабель связи |  |  | RS232 PC<=>RS232 ИМ2300 ИМ23.00.910 |  |  |
| 9.11 | Программное обеспечение |  |  | IM2300WIN конфигуратор IMCICLE считывание и архивация показаний IMSERVER интеграция в системы SCADA |    |  |
| 10 | Прочие требования. |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Комплектный шкаф для вторичных приборов |  |  | UPS, клеммы, проводной монтаж, дифавтомат, световой индикатор, корпус. |  |  |
| 10.2 | Количество комплектов узлов учета |  |  |  | шт. |  |
| 10.3 | Желаемый срок поставки |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Дополнительные требования |  |  |  |  |  |
|  | Опросный лист заполнил |  |  | (Фамилия, имя, отчество) |  |  |
|  | Должность |  |  |  |  |  |
|  | Дата: |  |  | Подпись: |  |  |

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 |  | Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 |  | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 |  | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта: rsx@nt-rt.ru

Благодаря нашему опыту, организационно-техническим навыкам, Emiliana Serbatoi, разработала высококачественные авиационные системы заправки. Мы можем сконструировать и изготовить системы подачи топлива, для любого типа авиационного топлива и для любого сектора: небольшие аэропорты для сельского хозяйства, спортивных сооружений, больниц, противопожарных служб и МЧС, поисково-спасательных организаций, туризма и вооруженных сил. Наши системы, разработанны и изготовленные в соответствии с IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта). Благодаря нашему опыту, организационно-техническим навыкам, Emiliana Serbatoi, разработала высококачественные авиационные системы заправки. Мы можем сконструировать и изготовить системы подачи топлива, для любого типа авиационного топлива и для любого сектора: небольшие аэропорты для сельского хозяйства, спортивных сооружений, больниц, противопожарных служб и МЧС, поисково-спасательных организаций, туризма и вооруженных сил. Наши системы, разработанны и изготовленные в соответствии с IATA (Международная Ассоциация Воздушного Транспорта).